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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку проекта стадии КМ многогранной мачты прожекторного освещения (СВПО)
	Наименование параметра
	Характеристики

	Дата заполнения технического задания
	

	Заказчик (название организации)
	

	В штампах писать
	

	Контактные данные / телефон
	

	E-mail
	

	Расчет опоры выполнить по следующим условиям эксплуатации в соответствии с ДБН В.1.2-2: 2006. Требования к охране труда, защите окружающей среды, пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 45.27-84 и НПАОП 45.21-1.02-83.

	Высота мачты
	

	Район строительства
	

	Тип местности для расчета нагрузок
	

	Сейсмическая активность
	

	Район по максимальному давлению ветра
	

	Район по гололёду
	

	Район по давлению ветра при гололёде
	

	Максимальная температура воздуха
	

	Минимальная температура воздуха
	

	Тип размещения прожекторов
	

	Уровень размещения прожекторов
	

	Количество уровней размещения прожекторов
	

	Количество прожекторов размещаемых в один уровень
	

	Тип прожектора
	

	Габариты прожектора (д/в/ш)
	

	Вес прожектора
	

	Расстояние между отверстиями для крепления прожекторов
	

	Расстояние между прожекторами
	

	Наличие молниеприёмника
	Да/Нет

	Размер молниеприёмника
	

	Высота мачты с молниеприёмником
	

	Наличие площадки для обслуживания прожекторов
	Да/Нет

	Количество площадок для обслуживания прожекторов
	

	Высота мачты с площадкой для обслуживания
	

	Наличие монтажной лестницы
	Да/Нет

	Наличие ограждения по длинне лестницы
	Да/Нет

	Наличие площадок для отдыха
	Да/Нет

	Количество секций стоек
	Определить проектом

	Высота секций стоек
	Определить проектом

	Соединение секций стоек
	Телескопическое/Фланцевое

	Соединение стойки с фундаментом
	Телескопическое/Фланцевое

	Марка стали
	С245 и С345

	Размеры сечения стойки вверху и внизу
	Определить проектом

	Срок эксплуатации (Первая группа граничных пределов)
	

	Доля времени η в течении которого могут нарушаться условия второго граничного предела
	

	Эскиз проектированной мачты
	Прилагается

	Дополнительно
	


По результатам обработки технического задания в состав проекта стадии КМ будут включены следующие данные:

- исходящие данные и область применения опоры;
- монтажная схема опоры и чертежи узлов;
- нагрузки для закрепления опори в грунте;
- спецификация металлопроката для изготовления опоры.
Составил:                       (должность)                                                 ____________    Ф.И.О. 







                                        (подпись)

